## シラバス【核医学機器学】
令和3年度シラバス | [9 empty] | 診療放射線科 | [9 empty] | 神戸総合医療専門学校
科目名 | [10 empty] | 授業形態 |  |  |  |  | 担当教員名
核医学機器学 | [10 empty] | 講義 |  |  |  |  | 江上 勝
時間数（単位数） | [10 empty] | 授業回数 |  |  |  |  | 年次 |  |  |  |  | 開講時期
| 60 |  |  | 時間 （ |  |  | 2 | 単位） |  |  |  | 30 |  | 回 |  |  | 2 |  | 年次 |  |  | 通年
授業の目的・概要
人体機能を正しく捉え,診療に活かされる検査結果を得ることを目的とし,核医学検査で用いられる機器の構成, 動作原理,データ収集法,画像再構成法,各種補正法,保守点検,性能評価について理解する.
授業の到達目標
1.核医学機器の構成,動作原理について説明できる. 2.核医学機器を用いたデータ収集法,画像再構成法,各種補正法について説明できる. 3.核医学機器に関する保守点検,性能評価について説明できる.
授業計画
回 | 内容
1 | 核医学機器学 概要 | 核医学機器学 概要 | 核医学機器学 概要 | 核医学機器学 概要 | 核医学機器学 概要 | 核医学機器学 概要 | 核医学機器学 概要 | 核医学機器学 概要 | 核医学機器学 概要 | 核医学機器学 概要 | 核医学機器学 概要 | 核医学機器学 概要 | 16 | SPECT装置 画像再構成法 統計的手法 | SPECT装置 画像再構成法 統計的手法 | SPECT装置 画像再構成法 統計的手法 | SPECT装置 画像再構成法 統計的手法 | SPECT装置 画像再構成法 統計的手法 | SPECT装置 画像再構成法 統計的手法 | SPECT装置 画像再構成法 統計的手法 | SPECT装置 画像再構成法 統計的手法 | SPECT装置 画像再構成法 統計的手法 | SPECT装置 画像再構成法 統計的手法 | SPECT装置 画像再構成法 統計的手法 | SPECT装置 画像再構成法 統計的手法
2 | ガンマカメラ 装置の概要と構成 | ガンマカメラ 装置の概要と構成 | ガンマカメラ 装置の概要と構成 | ガンマカメラ 装置の概要と構成 | ガンマカメラ 装置の概要と構成 | ガンマカメラ 装置の概要と構成 | ガンマカメラ 装置の概要と構成 | ガンマカメラ 装置の概要と構成 | ガンマカメラ 装置の概要と構成 | ガンマカメラ 装置の概要と構成 | ガンマカメラ 装置の概要と構成 | ガンマカメラ 装置の概要と構成 | 17 | SPECT装置 各種補正法 散乱線補正 | SPECT装置 各種補正法 散乱線補正 | SPECT装置 各種補正法 散乱線補正 | SPECT装置 各種補正法 散乱線補正 | SPECT装置 各種補正法 散乱線補正 | SPECT装置 各種補正法 散乱線補正 | SPECT装置 各種補正法 散乱線補正 | SPECT装置 各種補正法 散乱線補正 | SPECT装置 各種補正法 散乱線補正 | SPECT装置 各種補正法 散乱線補正 | SPECT装置 各種補正法 散乱線補正 | SPECT装置 各種補正法 散乱線補正
3 | ガンマカメラ コリメータ | ガンマカメラ コリメータの種類と性能 | ガンマカメラ コリメータの種類と性能 | ガンマカメラ コリメータの種類と性能 | ガンマカメラ コリメータの種類と性能 | ガンマカメラ コリメータの種類と性能 | ガンマカメラ コリメータの種類と性能 | ガンマカメラ コリメータの種類と性能 | ガンマカメラ コリメータの種類と性能 | ガンマカメラ コリメータの種類と性能 | ガンマカメラ コリメータの種類と性能 | ガンマカメラ コリメータの種類と性能 | 18 | SPECT装置 各種補正法 減弱補正 | SPECT装置 各種補正法 減弱補正 | SPECT装置 各種補正法 減弱補正 | SPECT装置 各種補正法 減弱補正 | SPECT装置 各種補正法 減弱補正 | SPECT装置 各種補正法 減弱補正 | SPECT装置 各種補正法 減弱補正 | SPECT装置 各種補正法 減弱補正 | SPECT装置 各種補正法 減弱補正 | SPECT装置 各種補正法 減弱補正 | SPECT装置 各種補正法 減弱補正 | SPECT装置 各種補正法 減弱補正
4 | ガンマカメラ シンチレータ | ガンマカメラ シンチレータ | ガンマカメラ シンチレータ | ガンマカメラ シンチレータ | ガンマカメラ シンチレータ | ガンマカメラ シンチレータ | ガンマカメラ シンチレータ | ガンマカメラ シンチレータ | ガンマカメラ シンチレータ | ガンマカメラ シンチレータ | ガンマカメラ シンチレータ | ガンマカメラ シンチレータ | 19 | SPECT装置 各種補正法 空間分解能補正 | SPECT装置 各種補正法 空間分解能補正 | SPECT装置 各種補正法 空間分解能補正 | SPECT装置 各種補正法 空間分解能補正 | SPECT装置 各種補正法 空間分解能補正 | SPECT装置 各種補正法 空間分解能補正 | SPECT装置 各種補正法 空間分解能補正 | SPECT装置 各種補正法 空間分解能補正 | SPECT装置 各種補正法 空間分解能補正 | SPECT装置 各種補正法 空間分解能補正 | SPECT装置 各種補正法 空間分解能補正 | SPECT装置 各種補正法 空間分解能補正
5 | ガンマカメラ 光電子増倍管 | ガンマカメラ 光電子増倍管 | ガンマカメラ 光電子増倍管 | ガンマカメラ 光電子増倍管 | ガンマカメラ 光電子増倍管 | ガンマカメラ 光電子増倍管 | ガンマカメラ 光電子増倍管 | ガンマカメラ 光電子増倍管 | ガンマカメラ 光電子増倍管 | ガンマカメラ 光電子増倍管 | ガンマカメラ 光電子増倍管 | ガンマカメラ 光電子増倍管 | 20 | SPECT装置 保守点検 | SPECT装置 保守点検 | SPECT装置 保守点検 | SPECT装置 保守点検 | SPECT装置 保守点検 | SPECT装置 保守点検 | SPECT装置 保守点検 | SPECT装置 保守点検 | SPECT装置 保守点検 | SPECT装置 保守点検 | SPECT装置 保守点検 | SPECT装置 保守点検
6 | ガンマカメラ 位置演算機構 | ガンマカメラ 位置計算回路 | ガンマカメラ 位置計算回路 | ガンマカメラ 位置計算回路 | ガンマカメラ 位置計算回路 | ガンマカメラ 位置計算回路 | ガンマカメラ 位置計算回路 | ガンマカメラ 位置計算回路 | ガンマカメラ 位置計算回路 | ガンマカメラ 位置計算回路 | ガンマカメラ 位置計算回路 | ガンマカメラ 位置計算回路 | 21 | SPECT装置 性能評価 | SPECT装置 性能評価 | SPECT装置 性能評価 | SPECT装置 性能評価 | SPECT装置 性能評価 | SPECT装置 性能評価 | SPECT装置 性能評価 | SPECT装置 性能評価 | SPECT装置 性能評価 | SPECT装置 性能評価 | SPECT装置 性能評価 | SPECT装置 性能評価
7 | ガンマカメラ エネルギー演算機構 | ガンマカメラ エネルギー選別機構 | ガンマカメラ エネルギー選別機構 | ガンマカメラ エネルギー選別機構 | ガンマカメラ エネルギー選別機構 | ガンマカメラ エネルギー選別機構 | ガンマカメラ エネルギー選別機構 | ガンマカメラ エネルギー選別機構 | ガンマカメラ エネルギー選別機構 | ガンマカメラ エネルギー選別機構 | ガンマカメラ エネルギー選別機構 | ガンマカメラ エネルギー選別機構 | 22 | PET装置 装置の概要と種類 | PET装置 装置の概要と種類 | PET装置 装置の概要と種類 | PET装置 装置の概要と種類 | PET装置 装置の概要と種類 | PET装置 装置の概要と種類 | PET装置 装置の概要と種類 | PET装置 装置の概要と種類 | PET装置 装置の概要と種類 | PET装置 装置の概要と種類 | PET装置 装置の概要と種類 | PET装置 装置の概要と種類
8 | ガンマカメラ 原理とデータ収集法 | ガンマカメラ 原理とデータ収集法 | ガンマカメラ 原理とデータ収集法 | ガンマカメラ 原理とデータ収集法 | ガンマカメラ 原理とデータ収集法 | ガンマカメラ 原理とデータ収集法 | ガンマカメラ 原理とデータ収集法 | ガンマカメラ 原理とデータ収集法 | ガンマカメラ 原理とデータ収集法 | ガンマカメラ 原理とデータ収集法 | ガンマカメラ 原理とデータ収集法 | ガンマカメラ 原理とデータ収集法 | 23 | PET装置 原理とデータ収集法 | PET装置 原理とデータ収集法 | PET装置 原理とデータ収集法 | PET装置 原理とデータ収集法 | PET装置 原理とデータ収集法 | PET装置 原理とデータ収集法 | PET装置 原理とデータ収集法 | PET装置 原理とデータ収集法 | PET装置 原理とデータ収集法 | PET装置 原理とデータ収集法 | PET装置 原理とデータ収集法 | PET装置 原理とデータ収集法
9 | ガンマカメラ 各種補正機構 | ガンマカメラ 各種補正機構 | ガンマカメラ 各種補正機構 | ガンマカメラ 各種補正機構 | ガンマカメラ 各種補正機構 | ガンマカメラ 各種補正機構 | ガンマカメラ 各種補正機構 | ガンマカメラ 各種補正機構 | ガンマカメラ 各種補正機構 | ガンマカメラ 各種補正機構 | ガンマカメラ 各種補正機構 | ガンマカメラ 各種補正機構 | 24 | PET装置 画像再構成法 | PET装置 画像再構成法 | PET装置 画像再構成法 | PET装置 画像再構成法 | PET装置 画像再構成法 | PET装置 画像再構成法 | PET装置 画像再構成法 | PET装置 画像再構成法 | PET装置 画像再構成法 | PET装置 画像再構成法 | PET装置 画像再構成法 | PET装置 画像再構成法
10 | ガンマカメラ 付属機器,補助具 | ガンマカメラ 付属機器・補助具 | ガンマカメラ 付属機器・補助具 | ガンマカメラ 付属機器・補助具 | ガンマカメラ 付属機器・補助具 | ガンマカメラ 付属機器・補助具 | ガンマカメラ 付属機器・補助具 | ガンマカメラ 付属機器・補助具 | ガンマカメラ 付属機器・補助具 | ガンマカメラ 付属機器・補助具 | ガンマカメラ 付属機器・補助具 | ガンマカメラ 付属機器・補助具 | 25 | PET装置 各種補正法 | PET装置 各種補正法 | PET装置 各種補正法 | PET装置 各種補正法 | PET装置 各種補正法 | PET装置 各種補正法 | PET装置 各種補正法 | PET装置 各種補正法 | PET装置 各種補正法 | PET装置 各種補正法 | PET装置 各種補正法 | PET装置 各種補正法
11 | ガンマカメラ 保守点検 | ガンマカメラ 保守点検 | ガンマカメラ 保守点検 | ガンマカメラ 保守点検 | ガンマカメラ 保守点検 | ガンマカメラ 保守点検 | ガンマカメラ 保守点検 | ガンマカメラ 保守点検 | ガンマカメラ 保守点検 | ガンマカメラ 保守点検 | ガンマカメラ 保守点検 | ガンマカメラ 保守点検 | 26 | PET装置 保守点検 | PET装置 保守点検 | PET装置 保守点検 | PET装置 保守点検 | PET装置 保守点検 | PET装置 保守点検 | PET装置 保守点検 | PET装置 保守点検 | PET装置 保守点検 | PET装置 保守点検 | PET装置 保守点検 | PET装置 保守点検
12 | ガンマカメラ 性能評価 | ガンマカメラ 性能評価 | ガンマカメラ 性能評価 | ガンマカメラ 性能評価 | ガンマカメラ 性能評価 | ガンマカメラ 性能評価 | ガンマカメラ 性能評価 | ガンマカメラ 性能評価 | ガンマカメラ 性能評価 | ガンマカメラ 性能評価 | ガンマカメラ 性能評価 | ガンマカメラ 性能評価 | 27 | PET装置 性能評価 | PET装置 性能評価 | PET装置 性能評価 | PET装置 性能評価 | PET装置 性能評価 | PET装置 性能評価 | PET装置 性能評価 | PET装置 性能評価 | PET装置 性能評価 | PET装置 性能評価 | PET装置 性能評価 | PET装置 性能評価
13 | SPECT装置 装置の概要と種類 | SPECT装置 装置の概要と種類 | SPECT装置 装置の概要と種類 | SPECT装置 装置の概要と種類 | SPECT装置 装置の概要と種類 | SPECT装置 装置の概要と種類 | SPECT装置 装置の概要と種類 | SPECT装置 装置の概要と種類 | SPECT装置 装置の概要と種類 | SPECT装置 装置の概要と種類 | SPECT装置 装置の概要と種類 | SPECT装置 装置の概要と種類 | 28 | 試料計測装置,放射能測定装置 | 試料計測装置・放射能測定装置 | 試料計測装置・放射能測定装置 | 試料計測装置・放射能測定装置 | 試料計測装置・放射能測定装置 | 試料計測装置・放射能測定装置 | 試料計測装置・放射能測定装置 | 試料計測装置・放射能測定装置 | 試料計測装置・放射能測定装置 | 試料計測装置・放射能測定装置 | 試料計測装置・放射能測定装置 | 試料計測装置・放射能測定装置
14 | SPECT装置 原理とデータ収集法 | SPECT装置 原理とデータ収集法 | SPECT装置 原理とデータ収集法 | SPECT装置 原理とデータ収集法 | SPECT装置 原理とデータ収集法 | SPECT装置 原理とデータ収集法 | SPECT装置 原理とデータ収集法 | SPECT装置 原理とデータ収集法 | SPECT装置 原理とデータ収集法 | SPECT装置 原理とデータ収集法 | SPECT装置 原理とデータ収集法 | SPECT装置 原理とデータ収集法 | 29 | 摂取率測定装置,全身計測装置,半導体検出器 | 摂取率測定装置・全身計測装置・半導体検出器 | 摂取率測定装置・全身計測装置・半導体検出器 | 摂取率測定装置・全身計測装置・半導体検出器 | 摂取率測定装置・全身計測装置・半導体検出器 | 摂取率測定装置・全身計測装置・半導体検出器 | 摂取率測定装置・全身計測装置・半導体検出器 | 摂取率測定装置・全身計測装置・半導体検出器 | 摂取率測定装置・全身計測装置・半導体検出器 | 摂取率測定装置・全身計測装置・半導体検出器 | 摂取率測定装置・全身計測装置・半導体検出器 | 摂取率測定装置・全身計測装置・半導体検出器
15 | SPECT装置 画像再構成法 解析的手法 | SPECT装置 画像再構成法 解析的手法 | SPECT装置 画像再構成法 解析的手法 | SPECT装置 画像再構成法 解析的手法 | SPECT装置 画像再構成法 解析的手法 | SPECT装置 画像再構成法 解析的手法 | SPECT装置 画像再構成法 解析的手法 | SPECT装置 画像再構成法 解析的手法 | SPECT装置 画像再構成法 解析的手法 | SPECT装置 画像再構成法 解析的手法 | SPECT装置 画像再構成法 解析的手法 | SPECT装置 画像再構成法 解析的手法 | 30 | 核医学治療 | 核医学治療 | 核医学治療 | 核医学治療 | 核医学治療 | 核医学治療 | 核医学治療 | 核医学治療 | 核医学治療 | 核医学治療 | 核医学治療 | 核医学治療
成績の評価法と基準
種別 |  |  | 割合 |  | 評価基準・その他備考
定期試験 |  |  | 100% |  | 核医学機器の特性について理解できているかを評価基準とする.
レポート
小テスト
平常点
その他
自由記載
教科書
書名 | [14 empty] | 著者・編集者名 | [5 empty] | 出版社名
核医学検査技術学 改訂3版 | [14 empty] | 日本放射線技術学会 | [5 empty] | オーム社
自由記載 |  |  | 講義資料を配布します.
参考文献
書名 | [14 empty] | 著者・編集者名 | [5 empty] | 出版社名
自由記載
備考