## 体外循環装置学演習
令和3年度シラバス | [6 empty] | 臨床工学専攻科 | [7 empty] | 神戸総合医療専門学校
科目名 | [7 empty] | 授業形態 |  |  |  | 担当教員名
体外循環装置学演習 | [7 empty] | 演習 |  |  |  | 林 輝行・四井田 英樹・髙橋 裕三
時間数（単位数） | [7 empty] | 授業回数 |  |  |  | 年次 |  |  |  | 開講時期
| 30 |  | 時間 （ |  | 1 | 単位） |  |  | 15 | 回 |  |  | 1 | 年次 |  |  | 前期
授業の目的・概要
循環に関する医療機器の動作原理、患者の病態生理、操作方法、保守管理方法などを演習を通して講義する。
授業の到達目標
演習を通して、臨床に即した知識や技術の修得を目指す。
授業計画
回 | 内容
1 | 心臓の解剖学的構造と生理機能
2 | 人工心肺の目的
3 | 人工心肺装置の構成
4 | 人工心肺操作の実際(1)低体温と血液希釈
5 | 人工心肺操作の実際(2)適正灌流量
6 | 体外循環におけるモニタリング(1)生体側モニタ
7 | 体外循環におけるモニタリング(2)人工心肺側モニタ
8 | 体外循環の合併症と対策(1)空気混入、大動脈解離
9 | 体外循環の合併症と対策(2)人工心肺装置の故障
10 | 体外循環開始により招来する非生理的変化
11 | 人工心肺装置の回路組立・プライミング実技
12 | 人工心肺装置の回路組立・プライミング実技検証
13 | 人工心肺装置の保守点検方法
14 | 人工心肺装置の操作実技
15 | 人工心肺装置のトラブル対応実技
成績の評価法と基準
種別 |  | 割合 |  | 評価基準・その他備考
定期試験 |  | 100%
レポート
小テスト
平常点
その他
自由記載
教科書
書名 | [10 empty] | 著者・編集者名 |  |  |  |  | 出版社名
なし
自由記載
参考文献
書名 | [10 empty] | 著者・編集者名 |  |  |  |  | 出版社名
自由記載
備考