## 生体機能代行装置学演習
令和4年度シラバス | [6 empty] | 臨床工学科 | [7 empty] | 神戸総合医療専門学校
科目名 | [7 empty] | 授業形態 |  |  |  | 担当教員名
血液浄化装置学演習 | [7 empty] | 演習 |  |  |  | 岸本 佳久・平田 拓也
時間数（単位数） | [7 empty] | 授業回数 |  |  |  | 年次 |  |  |  | 開講時期
| 30 |  | 時間 （ |  | 1 | 単位） |  |  | 15 | 回 |  |  | 3 | 年次 |  |  | 前期
授業の目的・概要
代謝に関する医療機器の動作原理、操作方法、保守管理方法などを演習を通して講義する。
授業の到達目標
演習を通して、臨床に即した知識や技術の修得を目指す。
授業計画
回 | 内容
1 | 実習①装置（血液ポンプ・圧力計）調整
2 | 実習②装置（圧力計）調整
3 | 実習③装置（除水ポンプテスト）調整
4 | 実習④装置（ダイアライザ除水）実習
5 | 実習⑤装置（ＴＭＰ測定）実習
6
7
8
9 | 透析用穿刺針について
10 | 実習⑥（流量試験）
11
12
13
14
15 | 実習結果発表会
成績の評価法と基準
種別 |  | 割合 |  | 評価基準・その他備考
定期試験
レポート |  | 70% |  | 提出・論理・個性・体裁
小テスト
平常点 |  | 20%
その他 |  | 10% |  | 発表
自由記載
教科書
書名 | [10 empty] | 著者・編集者名 |  |  |  |  | 出版社名
血液浄化療法ハンドブック2021 | [10 empty] | 透析療法合同専門委員会 |  |  |  |  | 協同医書出版社
自由記載
参考文献
書名 | [10 empty] | 著者・編集者名 |  |  |  |  | 出版社名
血液透析技術基礎セミナーテキスト | [10 empty] | 日本血液浄化技術学会
生体機能代行装置学 血液浄化療法装置 | [10 empty] | 施設協議会 |  |  |  |  | 医歯薬出版
臨床工学技士のための透析医療 | [10 empty] | 篠田俊雄他 |  |  |  |  | 秀潤社
自由記載
備考